1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА МАОУ СОШ № 20

1.Наименование объекта МАОУ СОШ № 20

2. Адрес и местонахождение 350018, город. Краснодар, ул. Сормвская, 171

3. Форма собственности муниципальная

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона Директор – Лякишева Елена Петровна, 8(861) – 232-85-81

5.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения государственных органов санитарно-эпидемиологической службы - имеется

6. Дата ввода в эксплуатацию 1979 г.

7.Мощность проектная/фактическая 180/180

8.Наличие графика на проведение санитарных дней - Имеется (последняя пятница каждого месяца)

9. Договор на проведение профилактических дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ (№ договора, с кем) №544 от 29.12.2022

10.Количество мусоросборников, шт 2 шт

11. Договор на вывоз твердых бытовых отходов 20 - 2021 БНК от 29.12.2021

2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА

• наличие холодного водоснабжения холодное водоснабжение - имеется

• наличие горячего водоснабжения – имеется

- Водонагреватели: проточный, накопительный

• централизованное водоснабжение - имеется

• достаточность обеспечения горячей водой - достаточно

• централизованная канализация централизованная канализация

• условия отведения сточных вод городская канализация

• условия для соблюдения правил личной гигиены - имеются

• централизованное отопление центральное отопление от РОК

• вид вентиляции - естественная

- приточно-вытяжная - Приточно-вытяжная в исправном состоянии, имеется 2: над ванными в моечных отделениях монтаж и над пароконвектоматом 2017 г.

- естественное имеется

• искусственное имеется

• наличие защитных плафонов на осветительной арматуре- имеется защитная арматура

3. ЗДАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА

1.Типовое здание типовое

2.Способ организации питания – столовая полного цикла

3.Учет проектного числа учащихся 180 чел

4.Учет фактического числа учащихся 180 чел

5.Получают горячее питание в один заход – 180 чел

б. Набор вспомогательных помещений, их площадь

• обеденный зал, кв.м 187 м2

- моечная – 21,4 м2

- кухня – 66 м2

- холодильная камера – 9,1 м2

- кладовая – 11,9 м2

- кладовая – 21,4 м2

- подсобное помещение – 24,6 м2

- душевая – 1,8 м2

- раздевалка – 7,8 м2

- туалет – 1,6 м2

• умывальники, шт 9 шт

7.Санитарно - техническое состояние - Удовлетворительно,

кап.ремонт 2009 г.

текущий – ежегодно

• окраска потолков - имеется

• стен - имеется

• половая плитка - имеется